# 实验十四  粉体力学特性测定

一、实验目的

了解DSJ-3型电动四联等应变直剪仪与BT-1000型粉体综合特性测试仪的结构与工作原理，通过实验掌握粉体摩擦角与休止角的测定方法，并了解上述粉体特性在粉体输送与储存等单元操作中的意义。

二、实验装置

DSJ-3型电动四联等应变直剪仪的结构如图1，可同时采用四个试样，分别在不同的垂直压力下施加水平剪切力进行剪切，求得粉体样破坏时的剪应力，然后根据库仑定律确定粉体的摩擦角。

4

6

5

7

2

8

3

1

9

10

12

11

图1  DJS-3型电动四联等应变直剪仪

1手轮  2推动座  3 固定盒  4 滑动盒  5 量力环  6 测微表  7 加压装置

8 量力环支架  9 杠杠  10 吊盘部件  11 传动装置  12 换档手柄

DSJ-3型电动四联等应变直剪仪可分为推动、剪切、杠杆加荷、测力四部分。推动部分的推动轴的水平推进速率分为2.4、0.8、0.1、0.02mm/min四档；剪切盒分上盒和下盒，上盒剪切过程中固定不动，下盒可沿底部导轨移动，盒内物料面积为30cm2，高2cm，；杠杆比例为1：12；仪器附有砝码多块，其中1.275公斤4块，2.55公斤12块。可使物料表面加上垂直应力数值为50、100、200、400KPa等四级。测力环置于剪切盒与后档之间，测量水平剪切力。

BT-1000型粉体综合特性测试仪是一种主要用于评价粉体流动特性的仪器，其测试项目包括休止角、动态休止角、平板角、分散度、松装密度及振实密度等参数，其结构如图2，本实验主要用于测试休止角及动态休止角。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

图2  BT-1000型粉体综合特性测试仪正面图

1 定时器开关  2 照明灯开关  3 出料口  4 透明套筒管  5 松、实密度

6 休止角试样  7 接料盘  8 减振器  9 电源开关  10 分散度料仓  11 角度尺

12 照明灯  13 分散度筒  14 振动电机开关  15 振动筛开关  16 定时器

三、实验原理

休止角(用符号Ør表示)是指物料的自由表面与水平面所形成的最大角度。它是用来表示粉体流动性能的一个参数。测定休止角的方法有多种，如堆积法、箱倾法、转筒法、注入法等，本实验采用注入法测定粉体的休止角。

内摩擦角是指将散粒状物料堆沿内部一断面切断产生滑动时，作用于此面的剪切力与垂直力之比的反正切。而壁摩擦角是指将散粒状料堆与某一固定平面(或仓壁)产生滑动时，作用于此壁面的剪切力与垂直力之比的反正切。本实验中采用直剪试验法测定粉体的内摩擦角与壁摩擦角，其实验原理图见图3。

测定内摩擦角和壁摩擦角最基本的方法是测定粉体层内部(或粉体与壁面)的应力－应变关系。此种试验是测定粉体层受到剪切应力(以符号τ表示)时，使其静置状态受到破坏(表示为滑动及流动)时的滑动面上的应变量(以符号δ表示)，和剪切应力τ的关系，以剪切应力τ为为纵坐标，以应变量δ为横坐标，作出如图4的曲线。此曲线的最高点对应的剪应力为粉体试样被剪断时的最大剪应力。

图4 剪切应力与应变的关系

图3 直剪试验法示意图

粉体被剪断时的最大剪应力与粉体层上受到的垂直应力σ有关，垂直应力σ越大，粉体最大剪应力τ也就越大。改变粉体层上的垂直应力就可以得到相应的最大剪切应力。根据粉体上垂直应力和相应最大剪切应力的关系，可以作出σ－τ的关系曲线，此曲线称为破坏包络线(yield locus线，略写为YL线)，如图5所示。图中①与②两YL线为直线。②在纵坐标上有截距Ci，对①与②这两种粉体，我们称为库仑粉体。它是指粉体本身的切断应力与压缩应力成线性关系的粉体。其剪切应力τ可由下式表示：

图5 粉体破坏包络线

τ=σ⋅tgφi+Ci=μi⋅τ+Ci                                       (1)

式中：

Øi：内摩擦角；     µi：内摩擦系数；

Ci：附着力，它是σ＝0时的水平方向上的剪切应力。

式(1)中当粉体粒子间不存在附着力时，即为非粘附性粉体时，C＝0，即是粉体①的YL线。图中③的YL线为曲线，此类粉体称为非库仑粉体，非库仑粉体有引起料斗堵塞的特性。此类粉体的剪应力τ可以用下式表示(法雷－范伦丁公式)：

τcn=σT+σσT=1+σσT                                          (2)

式中：

σT：在破坏条件下(即剪断后)，t=0时的垂直应力值；

n：剪切指数，其范围为1~2，当n=1时即是库仑粉体，n值越大，粉体的流动性越差。

试样的垂直压力大小应根据粉体在料斗内实际受力的情况决定，垂直荷重可全部一次施加。试样在垂直荷重下压缩的时间长短，(压缩稳定程度)对剪应力有影响，盒内粉体的充填状态(孔隙率)对摩擦特性也有影响。在精确测量时，试样在垂直荷重下压缩到每小时变化小于0.005cm时认为已经稳定。

由此可见，只要作出粉体的破坏包络线YL，就可以从直线YL的水平倾角直接求出内摩擦角的大小。

粉体层与固定壁面之间的摩擦角称为壁摩擦角(用符号Øw表示)。对于各种无粘附性的物料，其内摩擦角Øi大于壁摩擦角Øw。Øw对于物料的存储与密相气力输送是一个很重要的物理量。其测定方法，可用一块与剪切盒材料相同的板来代替下盒，用与测定内摩擦角相同的方法，就可测得粉体与固体壁面的剪切情况。同样，也可以作出垂直应力σ与最大剪切应力之间的关系曲线，求出Øw值。这种情况下的粉体与固体壁面之间的YL线称之为WYL线(Wall yield locus)。对于库仓粉体，有如下的关系：

τW=σ⋅tgØW+CW=μW⋅σ+C                                  (3)

式中：

ØW：壁摩擦角；          μW：壁摩擦系数；

CW：与壁面的附着力。

四、实验步骤和操作

1、休止角φr与动态休止角φd的测定

本实验采用注入排出法测定粉体的休止角，其实验步骤如下：

(1)放置休止角器具

将减震器放到仪器中央的定位孔中、再放上接料盘和休止角试样台。如果发现试样台不水平，需调整减震器上的三个螺丝高度，使其处于水平位置，如图6。

(2)加料

关上仪器前门，准备好试验，将定时器调到3分钟左右，开振动筛盖，打开仪器的电源开关和振动筛开关，用小勺在加料口徐徐加料，物料通过筛网、出料口洒落到试样台上，形成锥体，如图7。

| 图6 放置休止角器具 | 图7 加料 |
| --- | --- |

(3)休止角测定

当试样落满试样台并呈对称的圆锥体、并有多余的粉料由试样台边缘均匀落入接料盘内后停止加料，关闭振动筛电源，将测角器置于试样托盘左侧并靠近料堆，使其底边与圆锥形料堆的斜面平行，测定休止角。测量休止角时应从三个不同的位置测量，然后求其平均值作为该试样的休止角，即φr=φr1+φr2+φr33，如图8。

图8 休止角测定过程示意图(从三个不同角度测量)

(4)动态休止角(也称崩溃角)的测定

测完休止角后，用两手指轻轻提起试样台中轴上的崩溃角振子，高度为距离顶部大约10mm左右，然后张开手指使振子自由落下，试样台上堆积的物料受到振动，圆锥体的边缘处物料崩溃塌落入接料盘，如此振动三次，然后再用测角器测定三个不同位置的斜面角度，取平均值即为动态休止角。

2、内摩擦角的测定

(1)本实验应在四种垂直应力下进行实验(有条件时还应在不同的孔隙率下进行)。垂直应力的大小应视实际需要而定。本实验采用0.5、1.0、1.5、2.0公斤/cm2四种垂直应力，试样中可对试样施加不同的垂直应力、四个样同时做试验。

(2)称取在110℃温度下烘干的试样1000克，备用(如果不与其它试样对比时可不烘干)。

(3)用分析天平称取每一试样所需的粉体物料量，准确至0.1克，试样量可按下式计算：

m =V·S(1-ε)  =π4D2HS1−ε                                     (4)

式中：

m：每一试样所需要的粉料质量(克)；

D：剪切盒内径(cm)；

V：试样体积(cm3)；

H：剪切盒有效高度(2.0cm)；

S：试样的密度(g/cm3)；

ε：规定的孔隙率(0.48~0.50)。

(4)对准滑动盒和固定盒，插入固定销，将称量好的试样加入盒内，并使其在盒内充填均匀。按顺序依次加上油石、钢珠及加压框架。将垂直荷重加在活塞上，并安装垂直测微表和量力环内水平测微表。

(5)调整杠杆水平，使杠杆在整个剪切过程中都处于水平，调整量力环中测微表读数为零。

(5)剪切速率的可按试验要求选择，仪器具有2.4、0.8、0.10、0.02 mm/min四档剪切速率。

(6)拔去固定插销，启动电机，剪切开始。当量力环中的百分数开始变化时，立即开始计时直至将试样剪断为止(当量力环中测微表指针不再前进时，认为已剪断)。此时剪切位移量的计算为：S= m·t( mm),其中m为剪切速度、t为剪切时间。

齿轮均匀转动，使水平荷重从小到大逐渐加在试样上，试样受剪均匀则变形均匀。否则转转停停，会使转动时力集中加到试样上，停转时测微表指针后退，使测量产生较大误差。在剪切过程中应每隔15秒钟测记齿轮转数和量力环中测微表相应读数，记录于表1中，同时应注意用手轮及时调整杠杆使其始终处于水平状态。

(7)剪切结束时，记下垂直测微表的读数。

(8)实验结束时，顺序卸除测微表、荷重、加压框架、钢珠、活塞、固定盒等，并擦洗干净。

剪切试验记录表    表1

试样种类                           量力环校正系数

齿轮转速                    转/分  剪 切 时 间                      分

垂直应力                   kg/cm3  极限剪切应力

| 齿轮转数 (转) | 轮轴进度 0.2mm/转 | 量力环内测微表读数R | 剪切变形 (应力变量δ) | 剪切应力(GXR) kg/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、粉体壁摩擦角的测定

测定方法和步骤同内摩擦角的试样一样，只是用固体壁面代替固定盒内的物料。

五、实验数据处理

1、根据剪切试验的数据记录，计算试样的剪切应力τ，并填入表1中：

τ＝CR                                                           (5)

式中：  τ：剪切应力(kg/cm3)；

C：量力环校正系数(kg/cm3/0.01mm)；

R：剪切时量力环中测微表的读数。

2、以剪切应力为纵坐标，以相应的因变量(剪切变形)为横坐标，绘出剪应力与应变量的关系曲线，在曲线的最高处，找出在该垂直应力下，试样剪断时的极限剪切应力τ。

3、以垂直应力为横坐标，以相应的极限剪应力τ为纵坐标，绘出试样的YL线，求出试样的内摩擦角Øi和粘附力Ci。

4、求取粉体试样的壁摩擦角Øw，方法同上。

5、粉体试样休止角Øi的测定。

六、思考题

- 试分析内摩擦角与壁摩擦角的区别。

- 影响内摩擦角与壁摩擦角的粉体物性参数有哪些？

- 试分析上述粉体物性在实际单元操作(如储存)中的应用。

(执笔人：方莹、陈传文)